# 용수 사용 및 재이용 실적

취수량·방류량·재이용률 3개년 추이 (2024~2026) · 작성 박지원

# 1. 개요

본 보고서는 전 사업장의 용수 사용량과 폐수 재이용 실적을 집계한 것으로, 에코바디스 평가의 환경 영역 증빙으로 활용된다.

집계 범위는 화성·구미·울산 3개 사업장이며, 상수·지하수·재이용수를 구분하여 산정하였다.

# 2. 3개년 실적

단위: 천 톤(千 t), 재이용률 = 재이용수 / 총 취수량

| 구분 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 취수량 | 1,842 | 1,761 | 1,694 |
| 방류량 | 1,236 | 1,148 | 1,079 |
| 재이용수 | 406 | 452 | 498 |
| 재이용률 | 22.0% | 25.7% | 29.4% |

# 3. 개선 활동

2025년 구미사업장에 RO 농축수 회수 설비를 도입하여 연간 46천 톤의 용수를 절감하였다.

2026년에는 울산사업장 냉각수 순환 계통 개선을 통해 재이용률 32% 달성을 목표로 한다.